(PARTE I)

2º NÍVEL DE AVALIAÇÃO

DADOS PRELIMINARES

Além dos considerados no nível 1, projeto de estabilidade incluindo pormenorização de armaduras e elementos estruturais, como por exemplo:

Dimensões das peças: D x b (D = direcção analisada);

Armaduras das peças: ФXX/KK m (=Asefect) ; NФZZ (Asefect);

Esforços resultantes de uma análise dinâmica: (M) e (N)

OBTENÇÃO DO ÍNDICE C

Definir modo de rotura dos elementos

(procedimento para cada piso e cada direcção)

Força de compressão máxima

Nmáx=b×D×Fc+ag×σy     (N)

Com:

D = Largura do elemento na direção analisada;

b = Medida do elemento na outra direção;

FC = Tensão de resistência do betão (N/mm2)

ag = Área total da armadura (mm2);

σy = Resistência da armadura (N/mm2)

Resistência máxima à flexão (Mu)

Resistência máxima ao corte (Qu)

Nomenclaturas de apoio:

Altura de corte: MQ=h02

Dimensão efetiva do pilar: d=D-50mm

Determinação da resistência:

Qsu=0,053pt0,2318+FCMQ×d+0,12+0,85pw× sσwy+0,1σ0×

×b×j

Com:

pt = taxa de armadura de tração (%);

pw = taxa de amadura de esf. transverso (com máximo valor de 0,012 ;

σ0 = Tensão instalada no elemento (N/mm2)

j = 0,8D;

sσwy = Resistência da armadura (N/mm2)

Força de tração, Nmiun

Nmin=-ag×σy     (N)

Para Nmáx ≥ N > 0,40.D.FC

Mu=0,8at×σy×D+0,12b×D2×FC×

×Nmáx-NNmáx-0,40×b×D×FC

Com:

N = Esforço axial (análise estrutural: combinação quase permanente);

at = Área total da armadura à tração (mm2);

Para 0,40.D.FC ≥ N > 0

Mu=0,8at×σy×D+0,50N×D×

×1-Nb×D×FC

Para 0 > N ≥ Nmín

Mu=0,8at×σy×D+0,40N×D

Tipo de rotura do elemento vertical

Qmu > Qsu

Elemento cuja rotura por corte antecede a rotura por flexão.

Classificação:

ELEMENTOS DE CORTE

Qsu > Qmu

Elemento cuja rotura por flexão antecede a rotura por corte.

Classificação:

ELEMENTOS DE FLEXÃO

Capacidade resistente do elemento vertical no piso considerado, Qu

mínQsu;Qmu

Índice de Resistência dos elementos, C

C=QuW

Definição dos elementos verticais

No segundo nível os elementos verticais devem ser classificados como sendo:

- Pilar de flexão (Qu = Qmu) ^ h0/D > 2,0;

- Pilar de corte (Qu = Qsu) ^ h0/D > 2,0;

- Parede de flexão (Qu = Qmu);

- Parede de corte (Qu = Qsu);

- Coluna curta extremamente frágil (h0/D < 2,0)

A parte II do fluxograma do segundo nível apresenta a metodologia de cálculo do Índice de Ductilidade (F).